## Med. Espesores (hidden)
| Fecha de emisión |  |  | :
| N° Certificado |  |  | :
Certificado de Verificacion
Cliente |  |  | :
Dirección |  |  | :
Fecha Calibración |  |  | :
Instrumento
Descripción |  |  | :
Fabricación |  |  | :
Modelo/ N° de parte |  |  | :
N° de Serie |  |  | :
Rangos de mediciones |  |  | :
Resolución |  |  | :
Patrones utilizados
Descripción |  | Fabricante |  | Modelo |  | N° Serie | N° Certificado |  |  | Vence |  | Emisor | Trazabilidad
Los resultados del presente certificado de calibración se aplica solo al ítem calibrado. Este documento NO podrá ser repoducido parcialmente
Certificado de Verificacion
Calibración efectuada en |  |  |  | :
Temperatura |  |  |  | :
Humedad |  |  |  | :
Resultados de la Calibración
Lectura Patrón (mm) |  | Lecturas Instrumento calibrado (mm) |  |  | Lecturas Promedio Instrumento Calibrado(mm) |  |  | Desviación (mm) |  |  | Incertidumbre Expandida ± (k=2) (mm) |  | Observaciones
1000 |  | 1.005 |  |  | 1.0073 |  |  | 0.011533 |  |  | 0.10991
1.005
1.012
2 |  | 1.999 |  |  | 2.0033 |  |  | 0.013013 |  |  | 0.11457
2
2.011
3 |  | 3.01 |  |  | 3.0047 |  |  | 0.010536 |  |  | 0.11025
3.006
2.998
4 |  | 4 |  |  | 4.0087 |  |  | 0.025515 |  |  | 0.11797
4.014
4.012
5 |  | 4.999 |  |  | 5.0113 |  |  | 0.012858 |  |  | 0.11016
5.011
5.024
19.267 |  | 19.28 |  |  | 19.2667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
19.26
19.26
La Incertidumbre asociada a la medición tiene un nivel de confiabilidad del 95% K=2
Dicha incertidumbre ha de ser de 3 a
10 veces inferior al semi-intervalo de tolerancia asignado al parámetro a medir.
Ejemplo:
Tenemos que determinar si los resultados de la calibración de un pie de rey son aceptables para medir piezas
de longitud hasta 100 mm que tienen una tolerancia de fabricación de ± 0,3 mm.
La incertidumbre máxima de uso que deberá tener el pie de rey será, en el caso menos exigente, de 0,3/3= 0,1
mm ( ±) y en el más exigente 0,3/10=0,03 mm (±).
| Firma | [7 empty] | Firma

## Incert Eq Esp
CALCULO DE INCERTIDUMBRE PARA EQUIPOS DE MEDIDA
DETERMINACION DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
|  |  | Donde | =Factor de cobertura |  | K=2
=Incertidumbre combinada
=Inceridumbre expandida
res= Incertidumbre de resolución del equipo
rep= Incertidumbre de repetibilidad de la medición
DMS= Dígito menos significativo
=Desviación estándar
=Factor de Student (1,11)
=Número de repeticiones
| 0.0254 | res | 0.054
n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fact student | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
Patron | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20
Medición 1
Medición 2
Medición 3
Desv STD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
res | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
rep | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
p | 0.0070491 | 0.017208 | 0.008779 | 0.017208 | 0.0070491 | 0.014098
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Uexp | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Incertidunbre
Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 125 | 250 | 375 | 500
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Promedio | Desviación | Incertidumbre
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.2
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Patrón Escalonado (hidden)
[6 empty] | Fecha de emisión |  |  |  | : | 2007-10-02
[6 empty] | N° Certificado |  |  |  | : | PAT001-01102007
Certificado de Calibración
Cliente |  |  | : | CETI Inspecciones Ltda.
Dirección |  |  | : | Camino a Melipilla #7060, Cerrillos
Fecha Calibración |  |  | : | 2007-10-02
Instrumento
Descripción |  |  | : | Patrón Escalonado 5 Pasos
Fabricación |  |  | : | APPIED TEST SYSTEMS
Modelo/ N° de parte |  |  | : | 5A
N° de Serie |  |  | : | A22777
Rangos de mediciones |  |  | : | 2,5 - 20 mm
Patrones utilizados
Descripción |  | Fabricante |  | Modelo |  |  | N° Serie | N° Certificado |  |  |  |  | Vence |  | Emisor | Trazabilidad
Micrometro |  | MITUTOYO |  | 293-721-30 |  |  | 8105622 | 2006-1863 |  |  |  |  | 2008-05-16 |  | DTS | NIST
Los resultados del presente certificado de calibración se aplica solo al ítem calibrado. Este documento NO podrá ser repoducido parcialmente
CETI Inspecciones Ltda.
Certificado de Calibración
Calibración efectuada en |  |  |  | : | Laboratorio END
Temperatura |  |  |  | : | 20°C ± 1°
Humedad |  |  |  | : | 40% ± 5% H.R.
Resultados de la Calibración
Lectura Patrón (mm) |  | Lecturas Instrumento calibrado (mm) |  |  |  | Lecturas Promedio Instrumento Calibrado(mm) |  |  | Desviación (mm) |  |  |  |  | Incertidumbre Expandida ± (k=2) (mm) |  | Observaciones
P1 2,500 |  | 2.46 |  |  |  | 2.4633 |  |  | 0.0057735 |  |  |  |  | 0.014098
2.46
2.47
P2 5,000 |  | 4.97 |  |  |  | 4.9733 |  |  | 0.025166 |  |  |  |  | 0.034416
4.95
5
P3 7,500 |  | 7.48 |  |  |  | 7.49 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.017558
7.49
7.5
P4 10,000 |  | 10.03 |  |  |  | 10.0033 |  |  | 0.025166 |  |  |  |  | 0.034416
9.98
10
P5 12,500 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5067 |  |  | 0.0057735 |  |  |  |  | 0.014098
12.51
12.51
L 20,000 |  | 19.26 |  |  |  | 19.2667 |  |  | 0.0057735 |  |  |  |  | 0.014098
19.27
19.27
La Incertidumbre asociada a la medición tiene un nivel de confiabilidad del 95% K=2
| Firma | [10 empty] | Firma
| Juan Pablo Tiznado | [10 empty] | Ricardo Calderón O.
| Inspector END | [10 empty] | Jefe Dpto. Confiabilidad y Ensayos

## Incert Patrón
DETERMINACION DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
|  |  | Donde | =Factor de cobertura |  | K=2 | 95% confianza
=Incertidumbre combinada
=Inceridumbre expandida
res= Incertidumbre de resolución del equipo
rep= Incertidumbre de repetibilidad de la medición
DMS= Dígito menos significativo
=Desviación estándar
=Factor de Student (1,11)
=Número de repeticiones
DMS | 0.001 | res | 0.006
n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fact student | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
Patron | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 20 | 20
Medición 1 | 2.46 | 4.97 | 7.48 | 10.03 | 12.5 | 19.26 | 19.527
Medición 2 | 2.46 | 4.95 | 7.49 | 9.98 | 12.51 | 19.27 | 19.529
Medición 3 | 2.47 | 5 | 7.5 | 10 | 12.51 | 19.27 | 19.528
Desv STD | 0.0057735 | 0.025166 | 0.01 | 0.025166 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.001
res | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
rep | 0.0037 | 0.016128 | 0.0064086 | 0.016128 | 0.0037 | 0.0037 | 0.00064086
| 4.969e-05 | 0.00029611 | 7.707e-05 | 0.00029611 | 4.969e-05 | 4.969e-05 | 3.6411e-05
| 0.0070491 | 0.017208 | 0.008779 | 0.017208 | 0.0070491 | 0.0070491 | 0.0060341
Uexp | 0.014098 | 0.034416 | 0.017558 | 0.034416 | 0.014098 | 0.014098 | 0.012068
Promedio | 2.4633 | 4.9733 | 7.49 | 10.0033 | 12.5067 | 19.2667 | 19.528

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para planilla de calculo de incertidumbre.xls
Ejecutado el 15/09/2020 11:27
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 7 | Excel 97-2003